采购需求

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足询价文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

4.技术参数及要求须满足或优于询价文件要求，否则响应无效。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订后10日内支付30%合同款项，货到现场验收合格后一个月内支付至95%合同款项，余款在工程项目竣工验收合格后1年内结清。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订后10日历天内完成交货、安装、调试工作并交付使用。 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起 2 年 |

## 二、货物需求

| 序号 | 货物 名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 是否为核心产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光缆 | 24芯0PGW | 1.203 | 千米 | 工业 | 否 |  |
| 2 | 导线 | JL/G1A-240/30 | 3.609 | 千米 | 工业 | 是 |  |
| 3 | 钢绞线 | GJ-50 | 1.203 | 千米 | 工业 | 是 |  |
| 4 | 导线跳线串 | DT1(含绝缘子、线夹、挂板等金具) | 5 | 串 | 工业 | 否 |  |
| 5 | 导线跳线串 | DT2(含绝缘子、线夹、挂板等金具) | 5 | 串 | 工业 | 否 |  |
| 6 | 地线金具串 | BN1(含绝缘子、线夹、挂板等金具) | 10 | 串 | 工业 | 否 |  |
| 7 | 导线绝缘子串 | DN2(含绝缘子、线夹、挂板等金具) | 30 | 串 | 工业 | 否 |  |
| 8 | 防震锤 | FDNJ-2/G | 16 | 个 | 工业 | 否 |  |
| 9 | 防震锤 | FDNJ-3/4 | 44 | 个 | 工业 | 否 |  |
| 10 | 防震锤 | 4D-20YJ | 16 | 个 | 工业 | 否 |  |
| 11 | 防鸟刺 | 热镀锌 | 525 | 个 | 工业 | 否 |  |
| 12 | 标识牌 | 铝合金 | 20 | 个 | 工业 | 否 |  |
| 13 | 接头盒 | 一进二出 | 5 | 个 | 工业 | 否 |  |
| 14 | 余缆架 | 0PGW塔用 | 2 | 个 | 工业 | 否 |  |
| 15 | 光缆引下线夹 | 0PGW塔用 | 40 | 个 | 工业 | 否 |  |
| 16 | 放电间隙避雷器 | YH10WX-108/281悬挂式 | 1 | 组 | 工业 | 否 |  |
| 17 | 光缆耐张金具 | ON1 | 10 | 套 | 工业 | 否 |  |

三、报价要求

1、本项目采用总价报价方式，报价包含完成本项目所需的全部费用。响应人的报价包含所投货物、税费、包装、加工及加工损耗、运输、调试及完成项目应有的全部费用。采购人后期不再追加任何费用，如有漏项或缺项，供应商承担全部责任，请响应人综合考虑后谨慎报价。

2、序号“2”、货物名称“导线”以及序号“3”、货物名称“钢绞线”的货物为本项目核心产品，响应人的响应文件必须标明所有所投货物的品牌与参数，并保证原厂正品供货。

3、表中标注核心产品的货物须提供符合国家及行业相关规定的有效检测报告，该报告无需随响应文件一并提交，由成交人于合同签订环节向采购人提交；若成交人提交的检测报告材料不符合询价文件相关要求，采购人核实确认后有权拒绝签订合同，成交人应在3个工作日内退还已收取款项，且采购人有权依法追究成交人的违约责任。

4、货物送达采购人指定地点后，经采购人验收合格后按约定的方式付清合同价款。成交人未按合同约定供货期限完成供货的，采购人有权单方终止采购合同，由此造成的一切损失及违约责任均由供应商承担。

四、其他要求

1、人员培训要求

货物安装、调试、验收合格后，成交人应对采购人的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

2、货物质量

成交人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准，货物完好，配件齐全。

3、保修及售后服务

3.1.质保期限：成交人需依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限，询价文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

3.2.质量问题响应：收到质量问题反馈后，供应商需在≤24小时内响应，≤48小时内到场核实并给出解决方案。

3.3.退换货标准：明确因供应商质量问题导致的退换货流程、运费承担方（由供应商全额承担）。

五、验收

- 1、成交人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。

- 2、供货时，如若成交人所提供货物不符合本项目询价文件和响应文件技术参数要求，则采购人有权拒收其货物。如若在采购人规定的时间内无法提供合格货物，则采购单位有权视为虚假应标，将上报监管部门依法依规处理，成交人依法承担赔偿采购单位相应损失并承担相关责任。

- 安徽永宁投资控股集团有限公司

- 2026年08月17日